Объявление

Коммунальное государственное казенное предприятие «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу: ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение товаров медицинского назначения», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование лота** | **Технические характеристики** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Выделенная сумма, тенге** |
| 1 | Крафт бумага | Крафт бумага БК-1 | кг | 20 | 570 | 11400 |
| 2 | Ножницы | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм – хирургические ножницы, применяемые для разрезания мягких тканей. | шт | 4 | 5640 | 22560 |
| 3 | Ножницы | Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм – медицинский инструмент с рабочими частями в виде движущихся навстречу друг другу бранш с режущими поверхностями, скрепленных между собой в плоскости винтом, предназначенный для разрезания (рассечения) тканей, повязок или различных материалов медицинского назначения | шт | 4 | 5840 | 23360 |
| 4 | Ножницы | Ножницы анатомические кишечные прямые, 205 мм | шт | 2 | 10190 | 20380 |
| 5 | Скальпель  | Брюшистый скальпель имеет плавно изогнутую режущую кромку, изготавливается из нержавеющей стали, цельным с рукояткой. **Размер - 150х40 мм.** Нержавеющая сталь | шт | 8 | 2070 | 16560 |
| 6 | Пила листовая | Пила листовая с металлической ручкой, изготовленная из медицинской стали. Длина инструмента 335мм.  | шт  | 4 | 18312 |  73248 |
| 7 | Крючок хирургический | Крючок хирургический четырехзубый острый № 3 | шт | 2 | 9996 | 19992 |
| 8 | Нож ампутационный | Нож ампутационный большой НЛ 315\*180 | шт | 4 | 17625 | 70500 |
| 9 | Нож ампутационный  | Нож ампутационный малый НЛ 250\*120 | шт | 4 |  9936 | 39744 |
| 10 | Нож хрящевой | Нож хрящевой реберный НЛ 205\*75 | шт | 4 |  11040 | 44160 |
| 11 | Пинцет лапчатый | Выполнен пинцет из нержавеющей стали, имеет поперечные насечки на браншах. Широкие рабочие области с зубцами по периметру способствуют бережной, но надёжной фиксации тканей. Размер 200\*18 мм | шт | 8 |  6210 | 49680 |
| 12 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холод. штампов. ПА 150х2,5– анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств | шт | 8 | 1902 | 15216 |
| 13 | Игла хирургическая | Игла предназначена для сшивания биологических тканей при анатомических вскрытиях. Код иглы - 1В2-1,8х108. Тип иглы - прямая с изогнутым концом. Тип острия – круглое. Форма ушка – непружинящее. Диаметр игольной проволоки - 1,8 мм. Длина развернутой иглы  - 108 мм. Иглы поставляются нестерильными.  | шт | 40  |  580 | 23200 |
| 14 | Гистологические кассеты | Гистологические кассеты для проводки и заливки образцов тканей с крышкой и прямоугольными отверстиями длиной 0,9 мм с крышкой. Изготовлены из плотного, устойчивого к гистологическим растворителям пластика. Имеется поверхность для маркировки. Упаковка 1000шт. | упак | 3 |  40500 | 121500 |
| 15 | Глицерин | Содержание основного вещества не менее: % 99,50. Бесцветная вязкая жидкость сладкого вкуса, температура плавления глицерина - 17,9ºС, температура кипения - 290ºС. Растворяется в воде и органических растворителях. Температура самовоспламенения 362ºС. Показатель преломления при 25ºC:1,47352. | кг | 2 |  1450 | 2900 |
| 16 | Биомаунт НМ по 50 мл | Биомаунт НМ по 500мл | фл | 10 |  19500 | 195000 |
| 17 | Набор для окраски на муцины  | Набор для окраски на муцины (Альциановый-синий РН 2,5) | шт | 1 | 70500 | 70500 |
| 18 | Эозин К чда | Эозин К чда. Фасовка 50г. | кг | 0,05 | 39000 | 1950 |
| 19 | Перекись водорода | Перекись водорода 3%. Фасовка 100мл. | фл | 150 | 360 | 54000 |
| 20 | Перчатки  | Размер М (7-8). Перчатки с хлоринацией имеют повышенную прочность (в том числе и на разрыв). Удлиненная манжета, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, текстурирование на пальцах. Латексные перчатки используются в медицине, а также на химических и пищевых производствах, для уборки, дезинфекции, санации, стерилизации инструментария и т.д.**Длина манжеты:** 290 ± 5 мм.Толщина (одинарная):* Средний палец (15 мм с верхнего кончика): 0,36 мм
* Ладонь (центр ладони): 0,28 мм
* Манжета (25 мм от конца манжеты): 0,20 мм
 | Пара | 1500 | 540 | 810000 |
| 21 | Перчатки  | Размер L (8-9). Перчатки с хлоринацией имеют повышенную прочность (в том числе и на разрыв). Удлиненная манжета, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, текстурирование на пальцах. Латексные перчатки используются в медицине, а также на химических и пищевых производствах, для уборки, дезинфекции, санации, стерилизации инструментария и т.д.**Длина манжеты:** 290 ± 5 мм.Толщина (одинарная):* Средний палец (15 мм с верхнего кончика): 0,36 мм
* Ладонь (центр ладони): 0,28 мм
* Манжета (25 мм от конца манжеты): 0,20 мм
 | Пара  | 1000 | 540 | 540000 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **2225850** |

Выделенная сумма для закупа по 21 лоту составляет **2225850,00 тенге (два миллиона двести двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят тенге) тенге.**

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18/5

Начало предоставления ценовых предложений с 11 ч. 00 мин. «06» июня 2018г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11 ч. 00 мин. «13» июня 2018г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 ч. 30 мин. «13» июня 2018г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,7В. каб. Директора

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)208-628.

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКУ!