Объявление  №06-19 Приобретение товаров медицинского назначения

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу: ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение товаров медицинского назначения», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | ед. изм | количество | цена | Сумма затрат, тенге |
| 1 | Формалин 10% нейтральный забуференный фиксатор для всех тестов в гистологии, гистохимии | флакон по 10 литров | 65 | 28 000 | **1 820 000** |

Техническая спецификация

Формалин 10% нейтральный забуференный фиксатор для всех тестов в гистологии, гистохимии, уточняющих молекулярных тестах (FISH, CISH). Имеет улучшенные физико-химические характеристики; прекрасно сохраняет морфологию клеток и обеспечивает качественную фиксацию ткани, что позволяет добиться максимально достоверных результатов исследования.

Качественная фиксация тканей на всех этапах - от вырезки образцов в хирургическом отделении до получения готового образца по которому можно поставить достоверный диагноз.

Имеет улучшенные физико-химические характеристики, соответствующие адекватной фиксации ткани любого вида; «мягкий», щадящий – прекрасно сохраняет морфологию клеток и тканей.

Отсутствует резкий запах формальдегида, так как формалин Блик дезодорирован специальной парфюмерной добавкой.

* Фиксатор использовать однократно, в течение рекомендуемого периода (см. ниже).
* Толщина ткани для проводки не должна быть больше 2-3 мм, а жировых образцов не более 2 мм. При толщине 4 мм и более необходимо удлинить сроки пребывания ткани в реагентах для проводки минимум в 4 раза, однако, но это не всегда гарантирует последующую качественную проводку.
* Соотношение фиксатор: ткань должно быть не менее 20:1 (не более 120 кассет в 3л фиксатора).
* Фиксатор очень быстро пропитывает ткани: через 4 часа полностью пропитываются ткани толщиной 3 мм. За это время будет фиксировано только 20% образца. Фиксация будет считаться полностью законченной в промежутке от 24 до 48 часов.
* Фиксатор плохо проникает через соединительнотканные мембраны, поэтому большие образцы, помещенные в формалин после операции, не могут считаться фиксированными, и с ними нужно обращаться как с нефиксированным материалом.
* Нежелательно использовать для фиксации микроволновые приборы, поскольку при этом белки коагулируют.
* По окончании фиксации кассеты с тканями промыть в проточной воде в течение 15-30 минут для удаления избытка фиксатора, дать воде стечь и поместить кассеты в первый дегидратант для проводки.
* Хранить зафиксированные ткани желательно после промывания в воде, в 70% или неразведенном дегидратанте Блик (или в 70% этаноле) неограниченное время. При длительном хранении в формалине объекты становятся не пригодными для иммуногистохимического исследования и гибридизации in situ.

Выделенная сумма для закупа по 1 лоту составляет  **1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) тенге.**

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18/5.

Начало предоставления ценовых предложений с 11 ч. 00 мин. «22» апреля 2019 г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11 ч. 00 мин. «29» апреля 2019 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 ч. 30 мин. «29» апреля 2019 г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,7В. каб. Директора

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)208-628.

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКУ!