Объявление  №08-20 Приобретение медицинских изделий

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу: ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение медицинских изделий», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | ед. изм | количество | Цена, тенге | Сумма затрат, тенге |
| 1 | PFR 95W/FS Orang-Маска респиратор. Для проведения манипуляций повышенного риска у больных с туберкулёзом, ООИ, | шт | 100 | 1014 | 101 400 |
| 2 | Комбинезон для работы с ПБА I-IV групп патогенностей. 52-54 размер, рост -170 (2 шт); 56-58 размер, рост 182 (1 шт). Предназначен: для работы с ПБАI-IV групп патогенности; Количество циклов обработки: - 50; Срок хранения изделия в укладке: -10 лет; Шлем: притачной со встроенной полнолицевой маской МАГ; Фильтр: ДОТ 220 A1B1E1P3D в количестве 1 шт.; Тип крепления фильтров: резьбовой; Силуэт: прямой; Вешалка: внутренняя, в шве горловины; Застежка: круговая на молнию с внешней планкой; Рукав: реглан длинный; Манжеты: трикотажные; Держатель для пальца: на кнопке по низу рукава; Регулировка: по линии талии с помощью пояса с фастексом; по линии талии спинки с помощью эластичной тесьмы; Шлевки: по линии талии; Кнопки для пристегивания бахил: предусмотрены; Низ брюк: с эластичной тесьмой; Особенность: имеется встроенный фонендоскоп; брючины имеют двойной низ; Этикетка: PASTERIS для учета циклов обработки. Ткань: LS-T-02.  | шт | 3 | 280 000 | 840 000 |
| 3 | Бахилы для работы с ПБА I-IV групп патогенностей. 40 размер 1 пара; 42 размер -2 пары. ОписаниеПредназначен: для работы с ПБАI-IV групп патогенности.Голенище: до колена без застежки-молния;Регулировка: верха бахил при помощи эластичной тесьмы; в области голенища с помощью эластичной тесьмы;Кнопки для пристегивания к брюкам: предусмотрены;Подошва: - резиновые туфли-ботинки высокие притачные;Количество циклов обработки: - 50;Срок хранения изделия в укладке: -10 лет;Ткань: LS-T-02. | пара | 3 | 30 000 | 90 000 |
| 4 | Держатель-адаптер для одноразовых микротомных лезвий. Держатель одноразовых лезвий длиной, мм не менее 140 и не более 175. Высота держателя не менее 36 мм. Ширина основания для фиксации держателя в микротоме, не менее 11 мм. Ширина фиксирующей платины не менее 80 мм. Глубина паза для упора лезвия не более 7 мм. Комплект одноразовых лезвий низкого профиля с углом заточки 35º для рутинной работы на санном микротоме с любыми материалами не менее 45 шт. Система быстрой смены лезвийСвободное передвижение фиксационной пластины прижима лезвия по всей длине держателяФункция совмещения держателя и диспенсера для безопасно установки лезвий при помощи направляющейКомплект зип для ремонта фиксатораБезопасный кейс для хранения и транспортировкиИнструкция пользователя. | комплект | 1 | 670 000 | 670 000 |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18/5.

Начало предоставления ценовых предложений с 15 ч. 00 мин. «16» марта 2020 г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11 ч. 00 мин. «26» марта 2020 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 ч. 30 мин. «26» марта 2020 г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,7В. каб. Директора

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)208-628.

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКУ!