Объявление  №09-20 Приобретение медицинских изделий

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу: ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение медицинских изделий», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | ед. изм | количество | Цена, тенге | Сумма затрат, тенге |
| 1 | Комбинезон влагозащитный, универсальный, неопреоновый. Предназначен: для работы с ПБАI-IV групп патогенности; Количество циклов обработки: - 50; Срок хранения изделия в укладке: -10 лет; Силуэт: прямой; Воротник: стойка; Вешалка: внутренняя, в шве горловины; Застежка: - молния неразъёмная с внутренней планкой; Фильтромодуль с клапаном: по кокетке спинки; Рукав: реглан длинный; Манжеты: трикотажные; Держатель для пальца: на кнопке по низу рукава; Регулировка: по линии талии спинки с помощью эластичной тесьмы; по линии талии с помощью пояса с фастексом; Шлевки: по линии талии; Кнопки для пристегивания бахил: предусмотрены; Низ брюк: с эластичной тесьмой и притачными отбойниками. Размер 52-54 рост-176см 2штуки, 56-58 рост-182см 2 штуки, 60-62 рост 182см 2 штуки | шт | 6 | 130 000 | 780 000 |
| 2 | Защитный комбинезон, белый, СМС изготовлен из полипропилена с ламинирующей пленкой из многослойного пластика, плотностью 63 г./кв.м., белый, степень защиты: CE - Kat. III/, тип 5 и 6, антистатический согласно EN 1149-1, , низ брюк и линия талии на резинке, двойная защита молнии, воздухопроницаемый, безворсовый, состоящая из трех частей клинообразная вставка в области шагового шва, высокая прочность на разрыв благодаря применению комбинации СМС и ламинирующей пленки, спецодежда для защиты от химических реагентов, Тип 5-B, Тип 6-B, высококачественное исполнение (уменьшенная опасность вторичной ингаляции), высокая прочность на разрыв благодаря сочетанию полипропилена и пластика, антистатическая обработка предохраняет от статической зарядки и увеличивает безопасность работы, характер материала обеспечивает хороший комфорт носки. Область применения. для защиты от опасных и вредных веществ, аэрозолей твердых или жидких химикатов ( кислоты до 60%). Антистатический, дышащий. EN 1149-1 антистатичность. EN 13982-1 защита от пыли. EN 14126:2003 защита от крови и вирусов. EN 13034 защита от брызг кислот. EN 1073-2:2002 защита от радиоактивных частиц. EN 369 защита от жиров и масел. СЕ категория III, тип 5 и 6. ⎯ повышенной стойкостью к веществам, относящихся к химически агрессивным, при условии низкой концентрации; ⎯ способностью удерживать твердые частицы (до 99-ти%) не превышающих размер в 1 мкм; ⎯ непроницаемостью к жидкостям; ⎯ создание комфортных условий для рабочего, благодаря своей эластичности и наличию таких элементов, как молния, манжеты и капюшон; ⎯ соответствие актуальным стандартам. 100 шт -50 размер. 100 шт – 56 размер | шт | 200 | 5900 | 1 180 000 |
| 3 | Комбинезон с капюшоном, рукава на резинке и низ на резинке, на замке ламинированные, пл 25. 100 шт -50 размер. 100 шт – 56 размер | шт | 200 | 5600 | 1 120 000 |
| 4 | Нарукавник полиэтиленовый толщ 0,03 мкл. Одноразовый. Размер: 40х20 см, 2 г, 100 шт./20 уп. размер по согласованию. | пара | 1200 | 135 | 162 000 |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18/5.

Начало предоставления ценовых предложений с 09 ч. 00 мин. «30» июля 2020 г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 ч. 00 мин. «07» августа 2020 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09 ч. 30 мин. «07» августа 2020 г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,7В. каб. Директора

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)208-628.

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКУ!