№06-21 **Хабарландыру**

**Медициналық бұйымдарды сатыпалу**

Шығыс-Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс-Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, орналасқан мекенжайы: ШҚО, Өскемен қаласы, Протозанов көшесі 7В, "Медициналық бұйымдарды сатыпалу" бағаұсыныстарынсұратутәсіліменкелесілоттарбойыншасатыпалуөткізілетінітуралыхабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | өлшем бірлігі | саны | құны | шығындарсомасы (теңге) |
| 1 | Сулы жылытқышы микротомия сатысында бөлімдерді түзетуге арналған. Ішкі резервуар қара анодталған алюминийден жасалған бұл ішіндегі материалды оңай көруге мүмкіндік береді. Сыртқы корпусы эпоксидті бояумен қапталған боялған алюминийден жасалған. Оқшаулау жылу шығынын азайтуға мүмкіндік беретін шыны талшықтан жасалған. Судың температурасы термобергішімен бақыланады.Техникалық сипаттамалары:Өлшемдері (сыртқы): 330x95 ммӨлшемдері (ішкі): 200x60 мм Салмағы: 1,5 кг.Қоректену: 230В ~ 50/60 Гц. Қуаты: 250 Вт.Суды қосу: талап етілмейді. Сүзгілеу: талап етілмейді.Функционалдық ерекшеліктері Сыйымдылығы: 1,5 л. Температураны орнату: + 30 ° С- тан + 80 ° C-дейін. Дәлдік: В + 37 ° С ± 1,5 ° C. Жылыту қуаты: 250 Вт. Қорғау дәрежесі: IP54. | шт | 2  | 850 000 | 1 700 000 |
| 2 | Қыздыратын гистологиялық үстел гистологиялық және патологиялық зертханаларда талап етілетін парафинді бөлімдерді кептірудің қарапайым және қауіпсіз әдісін ұсынады. Материал-табақты болат. Жұмыс беті қалыңдығы 8 мм қара анодталған алюминийден жасалған. Температура диапазоны: + 20 ° С-тан + 90 °дейінМикропроцессоры бар электрондық термостат. Температура циклын бағдарламалау мүмкіндігі.Өлшемдері (ЕxТхБ): 150x380x100 мм Салмағы: 2,0 кг | шт | 2 | 950 000 | 1 900 000 |

Жеткізудің талап етілетін уақыты: Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауарды жеткізу, келісім-шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Өтінім өнім берушіге электрондық пошта, факс немесе пошта арқылы жіберілуі мүмкін (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша).

Жеткізу орны: Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18/5.

Бағаұсыныстарын беру 2021 ж. «11» ақпан сағ. 10.00-ден басталады.

Бағаұсыныстарын берудіңсоңғымерзімі 2021 ж."18" ақпан сағ.10.00 - гедейін.

Бағаұсыныстарыс алынған конверттер 2021 ж."18" ақпан сағ.10.30-да мына мекенжай бойынша ашылады: Өскемен қаласы, Протозанов көшесі, 7В. Директор кабинетінде

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7232)208-628 телефоны бойынша алуға болады.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ТАУАРДЫҢ ҮЛГІЛЕРІН АЛДЫН АЛА БЕРЕ ОТЫРЫП!