**Протокол №05-21**

**об итогах закупа**

**способом запроса ценовых предложений по приобретению изделий медицинского назначения**

г. Усть-Каменогорск 24 февраля 2021 год

1.1. Организатор закупа Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, юридический адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, провел закуп способом запроса ценовых предложений «Товаров медицинского назначения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | ед. изм | количество | Цена, тенге | Сумма затрат, тенге |
| 1 | Водяная баня предназначена для расправления срезов на этапе микротомии. Внутренний бак изготовлен из черного анодированного алюминия что позволяет легко увидеть материал, содержащийся внутри. Внешний корпус выполнен из окрашенного алюминия, покрытого эпоксидной краской. Изоляция выполнена из стекловолокна, что позволяет минимизировать потери тепла. Температура воды контролируется термодатчиком. Технические характеристики:Размеры (внешний): 330x95 ммРазмеры (внутренний): 200x60 мм Вес: 1,5 кг.Питание: 230В ~ 50/60 Гц. Мощность: 250 Вт.Подключение воды: Не требуется. Фильтрация: Не требуется.Функциональные особенности Вместимость: 1,5 л. Установка температуры: от + 30 ° С до + 80 ° C. Точность: В + 37 ° С ± 1,5 ° C. Мощность нагрева: 250 Вт. Степень защиты: IP54. | шт | 2  | 850 000 | 1 700 000 |
| 2 | Нагревающий гистологический столик обеспечивает простой и безопасный метод сушки парафиновых срезов, как требуется в гистологических и патологических лабораториях. Материал – листовая сталь. Рабочая поверхность выполнена из черного анодированного алюминия, толщиной 8 мм. Диапазон температуры: от + 20 ° С до + 90 °Электронный термостат с микропроцессором. Возможность программирования цикла температуры.Габариты (ШxГхВ): 150x380x100 мм Вес: 2,0 кг | шт | 2 | 950 000 | 1 900 000 |

* 1. По итогам закупа способом запроса ценовых предложений, от потенциальных поставщиков поступило 1 ценовое предложение:

- ТОО «ШығысКардиоСистем» г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 154/1 время подачи ценового предложения 09:30 ч. 18.02.2021 года;

При вскрытии ценовых предложений потенциальные поставщики не присутствовали.

1. Цены, предложенные потенциальными поставщиками, представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поставщика** | **№ лота** | **Цена, указанная в заявке, тенге** |
| ТОО «ШығысКардиоСистем» | 1 | 850 000 |
| ТОО «ШығысКардиоСистем» | 2 | 950 000 |

**РЕШИЛ:**

1. В соответствии с п.112 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 признать закуп по лотам №1,2 не состоявшимся ввиду подачи одного ценового предложения от ТОО «ШығысКардиоСистем».

**Директор Андросова Д.С.**

**Специалист**

**Государственных закупок Роговская М.В.**