Объявление  №22-21 Приобретение медицинских изделий

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу: ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение медицинских изделий», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | ед. изм | количество | Цена, тенге | Сумма затрат, тенге |
| 1 | Защитный комбинезон, белый, СМС изготовлен из полипропилена с ламинирующей пленкой из многослойного пластика, плотностью 55 г/кв.м., степень защиты СЕ-Kat. III, тип 5 и 6, анти статистический согласно EN1149-1, низ брюк и линия талии на резинке, двойная защита молнии, воздухопроницаемый, безворсовый, состоящая из трех частей клинообразная вставка в области шагового шва, высокая прочность на разрыв благодаря применению комбинации СМС и ламинирующей пленки, Тип 5-В, Тип 6-В, высококачественное исполнение (уменьшенная опасность вторичной ингаляции), высокая прочность на разрыв благодаря сочетанию полипропилена и пластика, антистатистическая обработка предохраняет от статистической зарядки и увеличивает безопасность работы, характер материала обеспечивает хороший комфорт носки. Область применения: для защиты от опасных и вредных веществ, аэрозолей твердых или жидких химикатов (кислоты до 60%). | шт | 300 | 1800 | 540 000 |
| 2 | Тележка для перевозки больных со съёмной панелью. Конструкция тележки – неразборная. Тележка состоит из подвижного основания и съемных носилок. Съемные носилки оснащены 4 ручками и опорными ножками с резиновыми наконечниками. Изменение угла наклона подголовника осуществляется с помощью закусывающего устройства. Ложе носилок выполнено из стального листа и имеет вогнутую форму. 4 угловых роликов бампера защищают тележку от повреждений при ударе о стену. Длина, ширина, высота 2100/605/860 мм. Угол наклона подголовника от 0 до 45 градусов. Масса не более 30 кг. | шт | 2 | 268 650 | 537 000 |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18/5.

Начало предоставления ценовых предложений с 11 ч. 00 мин. «04» октября 2021 г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11 ч. 00 мин. «11» октября 2021 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 ч. 30 мин. «11» октября 2021 г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,7В. каб. Директора

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)208-628.

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКУ!